Приложение № 2#G0

к договору       на оказание услуг

по техническому обслуживанию,

санитарному содержанию

и текущему ремонту жилищного фонда

и придомовых территорий.

Перечень и объёмы

работ, относящихся к содержанию и текущему ремонту

| Конструктивный элемент жилого дома и перечень работ | Объем дефектов от общего объема конструктивного элемента |
| --- | --- |
| Содержание |
| 1. Стены и фасады - Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых нормерных знаков. | 100% по мере необходимости |
| 2. Крыши - Укрепление оголовков дымовых труб. - Проверка исправности оголовков дымоходов с регистрацией результатов в журнале. | 100% по мере необходимости |
| 3. Печи - Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и т.д.) - Проверка наличия тяги | 2 раза в год 2 раза в год |
| 4. Центральное отопление - Испытание системы центрального отопления. | Один раз 12 месяцев |
| 5. Осмотры и частичный ремонт - Водосливных лотков. - Системы отопления. - Печей и очагов. - Открытой и закрытой электропроводки в жилых помещениях. | 2 раза в год 1 раз в месяц 2 раза в год и по заявлениям граждан 2 раза в год и по заявлениям граждан |
| Текущий ремонт |
| 1.Фундаменты Ремонт приямков Замена деревянных стульев Усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов Ремонт отделки и забирки цокольной части жилого дома Ремонт отмостки | 100% по мере необходимости до 15% общего объема стульев до 15% объема фундамента до 15% повреждений общего объема отделки цоколя или общего объема забирки до 15% повреждений общего объема отмостки |
| 2. Стены и фасады Герметизация стыков крупнопанельных зданий либо конопатка швов стен из бруса. Смена или ремонт обшивки либо штукатурки стен. Частичное утепление стен при их промерзании. | До 25% общей площади стен жилого дома без учета проемов. До 15% от общего объема отделки стены. При промерзании стен до 15% от общей площади стен. |
| 3. Перекрытия. - Ремонт тепловой и пароизоляции перекрытий. Частичная смена несущих конструкций перекрытия. | До 15% от общего объема изоляции До 15% от общего объема перекрытия жилого дома |
| 4. Крыши Замена или усиление элементов деревянной стропильной системы. Ремонт или восстановление слуховых окон, вентиляционных продухов, водосливных лотков. Устранение неисправностей стальных асбоцементных и других кровель, устранение протечек кровли путем замены листов покрытия кровли. | До 15% от общего объема стропильной системы 100% по мере необходимости Объем неисправных листов покрытия кровли до 50% от общей площади кровли. |
| 5. Межквартирные перегородки. Замена отдельных участков перегородок Восстановление герметизации прохода инженерных коммуникаций через перегородки Герметизация примыкания перегородки к потолку, смежным стенам, полу. | Выявленный дефект до 15% от общей площади перегородок. 100% по мере необходимости 100% по мере необходимости. |
| 6.Полы Частичный ремонт пола в жилых помещениях | До 20% выявленных дефектов конструкции пола от общей площади пола этажа |
| 7. Печи и очаги. Восстановление обрушившейся рассечки, перекрытия или другой части печи. Наращивание дымовой трубы, восстановление водозащитного колпака Увеличение размера топливника и замена колосниковых решеток. Увеличение толщины стенок дымового канала или его утепление и оштукатуривание на чердаке и над кровлей. Восстановление выпавшей топочной дверки. Устранение щелей между шибером и кладкой печи. Ремонт кухонной плиты. Восстановление предтопочных листов. | Объем разрушенного участка до 15% общего объема печи. 100% по мере необходимости 100% по мере необходимости. 100% по мере необходимости. 100% по мере необходимости. 100% по мере необходимости. 100% по мере необходимости. 100% по мере необходимости. |
| 8.Прочие работы Выполнение работ по устранению причин, вызывающих увлажнение ограждающих конструкций (поддержание надлежащего температурно-влажностного режима и воздухообмена в жилых и вспомогательных помещениях, включая чердаки и подполья). | 100% если работы не носят капитальный характер |
| 9. Центральное отопление - Промывка внутренних систем отопления и гидроиспытание - Немедленное устранение всех видимых утечек. - Ремонт или замена несправной запорной арматуры. - Замена пришедших в негодность трубопроводов, приборов отопления. - Восстановление повреждённой изоляции трубопроводов. | Один раз в 12 месяцев 100% по мере необходимости. 100% по мере необходимости. До 15% от общего объема трубопроводов, приборов отопления в доме. 100% один раз в 2 года. |

Примечание:

- Внутриквартирный косметический ремонт осуществляется не реже одного раза в 6 лет квартиросъемщиком (контроль со стороны обслуживающей организации)

2 .   В санитарное содержание входит контроль (со стороны обслуживающей организации)

за внутриквартирным состоянием и прилегающей территории, состоящей в ведении

квартиросъемщика

Подписи сторон.

Заказчик:						Исполнитель:

____________________   (Ф.И.О.)		____________________   (Ф.И.О.)

м.п.			                                                    м.п.