Приложение

к постановлению

администрации сельского поселения Карымкары

от 28.07 2014 г № 76-п

Схема водоснабжения и водоотведения  муниципального образования сельское поселение карымкары на 2014-2028 г.

СП Карымкары  2014 год

Содержание

ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................................3

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ……... ……………….……………….……….. ....................5

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.............................................................................................10

2.1.Общие сведения о сельском поселении Карымкары…………………...…….10

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения…………..12

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ............15

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения ....................................................15

3.2. Анализ существующих проблем........................................................................19

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей…………….…..…….20

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения………………..………………………………….………………….21

3.5. Перспективная схема водоснабжения……………………..………….…........28

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ..…..…..39

4.1. Анализ структуры системы водоотведения……….…………..……………...39

4.2. Анализ существующих проблем…..……………………………..……………41

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод……………..……..….….. 41

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации…………...…… 41

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ………………...………………………………….....44

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоснабжения…………………………..………...………………………………...44

5.2.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоотведения……………………………………………...……………………….47

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ..............…49

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ…………...………….…..…....52

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы...52

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.…...………….…...52

7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения………….……………………………………….52

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ……………………………………………………...………………………54

Приложение 1………………….…………………………..………………………..55

Приложение 2…………………….………………………..…………..……………59

Приложение 3…………………….………………………..……………………….63

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года  сельского поселения Карымкары разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана, сельского поселения Карымкары выполненного ООО «Институт территориального планирования «ГРАД»;

-  Статья 38 ФЗ от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации  «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05 сентября 2013 г.  №762;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Карымкары.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Карымкары и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Карымкары на 2014 – 2028 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрации  сельского поселения Карымкары.

Местонахождение проекта  сельское поселение Карымкары Октябрьского района ХМАО-Югры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-   Статья 38 ФЗ от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление Правительства Российской Федерации  «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05 сентября 2013 г. №762;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории ХМАО-Югры, утвержденные распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Постановление Главы Администрации ХМАО-Югры от 01.07.1996 № 298-ПГ «О введении в действие раздела ТСН «Нормы водопотребления населения ХМАО-Югры»»;

- ТСН 4-301-97 систем водоснабжения и водоотведения районов жилой малоэтажной застройки ХМАО-Югры, 1997г.

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц сельского поселения Карымкары;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2014-2018 годы:

- Разработка проектной документации на строительство артскважины п. Карымкары;

- Строительство артскважины п. Карымкары производительностью 200-400 м3/сут.;

- Строительство водопроводных очистных сооружений ВОС (блочного типа);

- Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ и насосной станции в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

-Строительство водопроводных сетей (в существующей и перспективной застройке);

- Установка септиков у всех жилых помещений п. Карымкары;

- Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Карымкары;

- Строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Карымкары.

Второй этап строительства- 2019-2023 годы:

- Разработка проектной документации на строительство артскважины п. Горнореченск;

- Строительство артскважины п. Горнореченск производительностью 85  м3/сут.;

- Строительство водопроводных очистных сооружений ВОС (блочного типа) п. Горнореченск;

- Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ и насосной станции в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

- Строительство водопроводных сетей (в существующей и перспективной застройке) п. Горнореченск;

- Строительство водопроводных сетей (в перспективной застройке) п. Карымкары;

- Установка септиков у всех жилых помещений п. Горнореченск.

Третий этап строительства -2024-2028 (расчетный срок):

- Строительство водопроводных сетей (в перспективной застройке) п. Карымкары;

- Строительство водопроводных сетей (в существующей и перспективной застройке) п. Горнореченск;

- Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Горнореченск;

- Строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Горнореченск.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 133204,0 тыс. руб., в том числе:

40104,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

93100,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также бюджета округа и местного бюджета.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014-2028 годах составляет:

- всего – 133204,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- 4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Карымкары.

- 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- 7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава сельского поселения Карымкары.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о  сельском поселении Карымкары

Существующее состояние

Поселок Карымкары расположен в Октябрьском районе, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Почтовый индекс — 628114, код ОКАТО — 71121908001.

Климат резко континентальный, зима суровая, с сильными ветрами и метелями, продолжающаяся семь месяцев. Лето относительно тёплое, но быстротечное.

Население. В настоящий момент на территории поселка проживает более 1000 человек

Историческая справка.

Сведения, дошедшие до наших дней, дают основание полагать, что п. Карымкары, как остяцкое поселение, основано еще в первом тысячелетии до нашей эры – подтверждение этому археологические находки, сделанные как на территории поселка, так и поблизости.

Первое письменное упоминание о нашем поселке датируется 1581 годом – это связано с началом освоения русским народом просторов Сибири.

На рубеже 16-17 веков поселок входил в состав Кодского княжества и назывался "Каринг-вош", что в переводе на русский означало "Стерляжий городок".

Более полные и современные сведения о поселке начинаются в начале 20 века – в период становления советской власти в Сибири.

Так в декабре 1919 года и в марте 1921 года у поселка проходили ожесточенные бои участников крестьянского восстания (названного позднее кулацко–эсеровским мятежом) с отрядами ЧОН советской власти.

В конце 1920 года на нынешней территории поселка был образован Красноленинский сельсовет, относящийся к Елезаровской волости Березовского уезда.

В январе 1924 года Красноленинский сельсовет был включен в состав Самаровского района.

В 1925-1926 годах Красноленинский сельсовет переименован в Кеушинский.

В июле 1937 года Кеушинский сельсовет вошел в состав Микояновского района, а с 13 декабря 1957 года в Октябрьский район.

Во время ВОВ поселок внес посильный вклад в дело победы нашего народа от фашистских захватчиков – домой не вернулись с фронтов 118 человек.

09 февраля 1961 года Кеушинский сельсовет переименован в Карымкарский сельсовет.

В 1932-1933 годах на территории поселка образовались колхозы им. "Микояна" и "Тихона Сенькина", реорганизованные в 1957 году в один колхоз "Родина", а в 1966 году на базе колхоза "Родина" образовался совхоз "Обской".

В 1961 году в поселке образован леспромхоз, а с 1973 года остался лесозаготовительный участок.

В сентябре 1935 года открыта начальная школа. В 1968 году она стала средней общеобразовательной.

Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Для горячего водоснабжения СП Карымкары малоэтажной застройки применяются электрические водонагреватели.  Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания,  подключены к централизованной системе водоснабжения, которая состоит из централизованного водопровода и артезианских скважин. Эксплуатацию водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения  осуществляет МП ЖКХ МО СП Карымкары.

МП ЖКХ МО СП Карымкары создано в соответствии с действующим законодательством для удовлетворения общественных потребностей в услугах, работах, товарах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации жилого и нежилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры, предоставление коммунальных услуг. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

# Сведения об организации

| Плательщик | МП ЖКХ МО СП Карымкары |
| --- | --- |
| Юридический и почтовый адреса | 628114, Российская Федерация, Тюменская обл, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский р-н, п.Карымкары, ул.Ленина, д. 59 |
| Банковские реквизиты Расчетный счет Кор. Счет БИК ИНН/КПП | ЗАО «Тюменьагропромбанк» г. Тюмень 40702810100190000217 30101810100000000885 047102885 8614004700/861401001 |
| Директор Телефон Тел./Факс | Новопашин Виктор Андреевич (34678)2-31-27 (34678)2-32-07 |
| Главный бухгалтер Телефон | Терентьева Светлана Аркадьевна (34678)2-31-27 |
| Юрист Телефон | Коняева Людмила Леонтьевна (34678)2-31-36 |
| Адрес электронной почты | e-mail: KarimkarskoeGKX@yandex.ru |
| Коды ОКПО СООГУ ОКОНХ СОАТО | 36265984 06437 90110; 90213; 90215; 90290; 90310; 90212 1171121908 |

На обслуживании предприятия находятся водопроводные  артезианская скважины, емкости чистой воды.

В обязанности организации входит поддержание «технологической зоны водоснабжения». Это часть водопроводной сети, принадлежащей МП ЖКХ МО  сельское поселение Карымкары, осуществляющей водоснабжение, в пределах которой обеспечивается нормативное значение напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. Организация также обязана обеспечить «эксплуатационную зону». Это зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение, определенная по признаку обязанностей по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

п. Карымкары

В п. Карымкары система водоснабжения районированная децентрализованная, разделена на северную и южную части.

Источником водоснабжения п. Карымкары являются подземные воды.

Водоснабжение северной части посёлка осуществляется от скважины расположенной по адресу ул. Горная, 1а. Из скважины вода поступает в регулирующую ёмкость (водонапорную башню) объёмом 6 м3, далее потребителю. Сети водоснабжения проложены частично по ул. Садовая, пер. Парковый, Комсомольская и до котельной у школы по адресу Комсомольская, 12б  диаметром 76 мм, материал - сталь. Схема сетей тупиковая.

Водоснабжение южной части посёлка осуществляется от водозаборной скважины, расположенной по ул. Совхозная, 6. Вода из скважины подаётся в водонапорную башню объёмом 6 м3  и в отдельно стоящую водонапорную башню  объёмом 6 м3, расположенной  по ул. Ленина, 37. От водонапорной башни осуществляется водоразбор. Сети водоснабжения проложены частично от водонапорной башни, по ул. Кедровая в сторону котельной и до столовой по ул. Ленина, диаметром 76 мм, материал - сталь. Схема сетей тупиковая.

Водоразбор осуществляется самостоятельно от регулирующих ёмкостей и частично от сетей.

Вода потребителю подаётся без предварительной очистки, что недопустимо требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «О питьевой воде и питьевом водоснабжении».

Для комфортного проживания населения требуется строительство полной централизованной системы водоснабжения отвечающая требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

п. Горнореченск

Источником водоснабжения п. Горнореченск являются подземные воды.

Система водоснабжения  состоит из водозаборного сооружения (скважины) и регулирующей ёмкости (водонапорной башни) объёмом 10 м3, расположенных в восточной и западной части посёлка.

В поселке имеется пожарный водоём объёмом 50 м3

Из-за отсутствия водопроводных сетей в посёлке у водопотребителей нет возможности использовать очищенную воду в полном объёме.

Централизованная система водоснабжения имеется только у нескольких домов, в целом в посёлке она отсутствует.

Население  для хозяйственно-питьевых нужд использует привозную  воду без предварительной очистки, что не допустимо нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «О питьевой воде и питьевом водоснабжении».

Для обеспечения потребителей питьевой водой отвечающей нормам СанПиН требуется строительство новой системы водоснабжения с использованием современных материалов и современных технологий водоподготовки.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов.

Система водоотведения в п. Карымкары,  п. Горнореченск отсутствует.

Хозяйственно-бытовые стоки выливаются на рельеф без предварительной очистки, что запрещено СанПиН 4630-88 "Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

Для предупреждения эпидемиологических ситуаций требуется разработка и строительство системы водоотведения.

Зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения

Границы 1-го пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения (русловой водозабор) принимается на расстоянии:

- вверх по течению не менее 200 м; вниз по течению не менее 100 м; боковые – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; в противоположному от водозабора берегу – при ширине реки менее 100 м – вся акватория и противоположный берег, шириной 50 м от уреза воды при летне-осенней межени.

Границы 2-ого пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница 2-ого пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы 2-ого пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии: при равнинном рельефе местности – не менее 500 м.

Границы 3-его пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами 2-ого пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы 3-его пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами 2-ого пояса.

Зона санитарной охраны 1-го пояса должна быть от установок «Струя-400» – не менее 30 м, а от насосных станций – не менее 15 м.

Зоны санитарной охраны 1-ого пояса в натуре не выделены и проекты зон санитарной охраны не предоставлялись.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения являются вода из собственных артезианских скважин горизонта среднего карбона. Качество воды этого горизонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Проектом предлагается, для обеспечения комфортной среды проживания населения п. Карымкары, п. Горнореченск запроектировать централизованную систему водоснабжения, комплекс сооружений и магистральных сетей.

Источником водоснабжения являются подземные поды.

Для забора подземных вод проектом предусматривается устройство единого водозабора (артезианские скважины) в п. Карымкары с расчётной суточной обеспеченностью 400 м3/сут. Площадка водозабора расположена в северной части посёлка, данное место положения отвечает требованиям СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения» и СаНПиН 2.1.4.1074-01 «О питьевой воде и питьевом водоснабжении».

Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды, а также повышение надежности работы системы водоснабжения.

Повышение качества природных вод достигается путем применения очистной установки производительностью 400 м3/сут, блочного типа.

Блок очистных сооружений размещается на одной площадке строительства с водозаборными скважинами.

На водопроводной насосной установке (ВНУ) второго подъёма установить устройство частотного регулирования (УЧР), для работы в автоматическом режиме и поддержания в сетях водопровода оптимального гидравлического режима, а также циркуляционный насос и группу пожарных насосов.

На первую очередь строительства предлагается обеспечить население в индивидуальной жилой застройке необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Емкости резервуаров учитывают:

- неприкосновенный пожарный запас в течении 3-х часов 90х3м3,

- максимальный 3-х часовой расход на хозяйственно-питьевые нужды и

промышленность – 107.5х3 = 325м3

С учетом пополнения пожарного запаса во время тушения в резервуарах необходимо иметь:

- объем воды 270+325-58х3 = 421м3.

- регулируемый объем воды (20% от суточного расхода) 1382х0.2 = 276.4м3

Объем на расчетный срок составит 421+276.4 м3.

Принятые к установке резервуары ёмкостью 2х400м3(всего 800м3) соответствуют потребностям.

в) Противопожарное водоснабжение:

Для противопожарного водоснабжения предусмотрено: система водопровода, с установкой на магистральных сетях пожарных гидрантов; пруды и резервуары. Расчетный расход воды на пожаротушение по жилому сектору – 25л/сек (15л/сек – наружное пожаротушение +2 струи по 5л/сек – внутреннее пожаротушение), 90м3/час, 270м3 (3-х часовой запас). Необходимо иметь противопожарный запас воды, который хранить в резервуарах объемом по 400м3 (расчет см. источники водоснабжения).

На магистральных водопроводах устанавливаются пожарные гидранты и водозаборные колонки. Сети водопровода закольцованы. Потребный напор воды для тушения 4-х этажной застройки должен составлять 22мм.вод.ст.

Тушение пожара производственных и коммунально-складских зонах осуществляется от расположенных  на их территориях собственных источниках водоснабжения: артскважины, пруды, резервуары и пр.

г) Магистральные сети:

Для дальнейшего развития и улучшения водоснабжения поселения необходимо  выполнить:

- капитальный ремонт существующих сетей водопровода.

Характеристика существующих водозаборных узлов

| № | Наименование обьекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатац. | Производительность (тыс. м3 /сут.) | Глубина м. | Наличие ЗCО 1 пояса (м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водобашня №1, п.Карымкары ул. Совхозная, 7 |  | 1967 | 0,144 | 78 | нет |
| 2 | Водобашня №2, п.Карымкары ул Горная, 1а |  | 1967 | 0,120 | 80 | нет |
| 3 | Водобашня №3, п. Горнореченск ул. Лесная |  | 1969 | 0,060 | 65 | нет |

Характеристика оборудования водозаборных узлов

| № | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров м3 | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Производительность м3 /ч. | Напор (м.) | Мощность (кВт) |  |
| 1 | Водобашня №1, п.Карымкары ул. Совхозная, 7 | 10м3 | ЭЦВ 6- 6,5-80 | 6м3/2 | 80м | 6,5кВт |  |
| 2 | Водобашня №2, п.Карымкары ул Горная, 1а | 20м3 | ЭЦВ 6- 6,5-80 | 6м3/2 | 80м | 6,5кВт |  |
| 3 | Водобашня №3, п. Горнореченск ул. Лесная | 10м3 | ЭЦВ 4- 2,5-80 | 2,5м3/2 | 80м | 4кВт |  |

Водопроводные сети   проложены из чугунных, стальных труб диаметром 160-50 мм  износ 64%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям  поселения из  централизованного водопровода составляет 0,4353 тыс.м./сут. Водопроводными сетями охвачено 35 % территории жилой застройки.

В сельском поселении  имеется запас по мощности электроустановок для работы насосов скважин и насосов станций подъема воды.

Выводы:

- 1. Отбор воды осуществляется из артезианских скважин.

- 2. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

- 3. Станция водоподготовки  отсутствуют.

- 4. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

- 5. Необходимо развивать водопроводные сети с подключением новых потребителей.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водопроводных сетей и водозаборной скважины, коррозия сетей и обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

4. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации  сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года и подключения 100% населения сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице.

Численность населения по СНП

Таблица прироста численности населения

| № | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние 2013 г. | Расчетный срок 2027 г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | Карымкары | 354 | 1059 | 50 | 1109 |
| 2 | Горнореченск | 78 | 205 | 5 | 210 |

- - динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2028 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2028 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице.

Жилищное строительство

| № | Показатели | Еденица измерения | Современное состояние на 2013 г. | 1 этап 2014-2018 г. | Расчетный срок 2023-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |
| 1 | Постоянное Сезонное Карымкары/Горнореченск | Тыс. чел Тыс. чел | 1059/205 1059/205 | 1084/208 1084/208 | 1109/210 1109/210 |
| 2 | Итого по населенным пунктам | Тыс. чел | 1264 | 1292 | 1319 |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка Карымкары/Горнореченск | Тыс. м2 | 14,813/4,103 | 16,29/4,5 | 17,9/4,9 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка Карымкары/Горнореченск | Тыс. м2 | 3,653/0,413 | 3,96/0,45 | 4,3/0,49 |
| Итого | Тыс. м2 | 12,98 | 25,2 | 27,6 |
| Жилищный фонд для сезонного проживания |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | Тыс. м2 | нет | нет | нет |
| 2 | Дачные и садовые организации | Тыс. м2 | нет | нет | нет |
|  | Итого | Тыс. м2 | нет | нет | нет |
|  | Всего по поселению | Тыс. м2 | нет | нет | нет |
| Новое жилищное строительство |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка Карымкары/Горнореченск | Тыс. м2 | - | 4,000/0,8 | 4,000/0,8 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка Карымкары/Горнореченск | Тыс. м2 | - | 1,000/0 | 1,000/0 |
| 3 | Дачное строительство | Тыс. м2 | - | нет | нет |
|  | Итого | Тыс. м2 | - | 5,8 | 5,8 |

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов СП Карымкары в основном будут являться централизованный водопровод, и открытые водные источники.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2027 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом ТСН «Нормы водопотребления населения Вологодской области» № 298-ПГ от 01.07.1996г. нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 250 л/чел. в сутки;

- мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями – 210 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании – 70 л/чел в сутки;

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения – 50 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 810 м./сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма потребления л/сут на чел. | Современ. состояние –2014год | I этап строительства – 2018год | 2 этап строительства –2023год | Расчетный срок строительства, 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| Постоянное население |
|  | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности | 210 | 1,055 | 221,5 | 288,0 | 1,16 | 243,7 | 316,8 | 1,3 | 267,9 | 348,3 | 1,43 | 300,3 | 390,4 |
|  | Индивидуальна я жилая застройка | 190 | 0,219 | 41,6 | 54,1 | 0,24 | 45,7 | 59,5 | 0,26 | 50,1 | 65,2 | 0,28 | 54,3 | 70,6 |
|  | Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании | 70 | 0,097 | 6,8 | 8,8 | 0,1 | 7,4 | 9,7 | 0,11 | 7,7 | 10,0 | 0,12 | 8,5 | 11,0 |
|  | Итого по постоянному населению: |  |  | 269,9 | 350,9 |  | 296,8 | 386,0 |  | 325,7 | 423,5 |  | 363,1 | 472,0 |
| Сезонное население |
|  | Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации сезонного проживания | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по сезонному поселению |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по поселению: |  |  | 269,9 | 350,9 |  | 296,8 | 386,0 |  | 325,7 | 423,5 |  | 363,1 | 472,0 |

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

|  | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2014 год | 1 этап строительства 2014-2018г.г. | 2 этап строительства 2019-2023г.г. | 3 этап строительства 2024-2028г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м./сут | потреб. | м./сут | потреб. | м./сут | потреб. | м./сут |
|  | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 198 | 2,4 | 218 | 2,6 | 240 | 2,9 | 264 | 3,2 |
|  | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | 70 | 5,3 | 77 | 5,8 | 85 | 6,4 | 94 | 7,0 |
|  | Детские школы искусств | 1 учащийся | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 80 | 0,7 | 88 | 0,8 | 97 | 0,9 | 107 | 0,9 |
|  | Поликлиники (Амбулатория) | 1 больной в смену | 13 | 14 | 0,2 | 16 | 0,2 | 18 | 0,2 | 20 | 0,3 |
|  | Предприятия общественного питания | 1 усл. блюдо | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Плавательный бассейн | - | 5% от объема | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 12 | 30 | 0,4 | 33 | 0,4 | 37 | 0,5 | 41 | 0,5 |
|  | Итого |  |  |  | 9,0 |  | 9,8 |  | 10,9 |  | 11,9 |

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства - 150,0 м./сутки;

- на II этап строительства - 267,0 м./сутки;

- на III этап строительства - 305,0 м./сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока.

Суммарное водопотребление  сельского поселения Карымкары по этапам строительства

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м./сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества | технической |
|  |  | соврем. состоян.2013 год | I этап 2017 год | 2 этап 2022 год | расчетный срок , 2027год | I этап 2017 год | 2 этап 2022 год | расчетный срок , 2027год |
| 1 | Население | 350,9 | 386,0 | 423,5 | 472,0 | - | - | - |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 9,0 | 9,8 | 10,9 | 11,9 | - | - | - |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | - | - | - | - | 150 | 267 | 305 |
|  | Итого | 359,9 | 395,8 | 434,4 | 483,9 | 150 | 267 | 305 |
|  | Неучтенные расходы 10% | 35,9 | 39,5 | 43,4 | 48,3 | - | - | - |
|  | Всего | 395,8 | 435,3 | 477,8 | 532,2 | 150,0 | 267,0 | 305,0 |

3.5. Перспективная схема водоснабжения

На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ) и колодцев. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 0,4353 тыс. м./сут.;

- на 2 этап строительства – 0,4778 тыс. м./ сут.;

- на расчетный срок строительства – 0,5322 тыс. м./сут.

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства – 0,15 тыс. м./сут.;

- на II этап строительства – 0,267 тыс. м./сут;

- на расчетный срок строительства – 0,305 тыс. м./сут.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- централизованного водопровода;

- артскважины и водонапорной башни;

- артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания, извлечения бора и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Требования к источниками нецентрализованного водоснабжения:

- шахтные колодцы, каптажи.

СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы». СанПиН 2.1.4.559-96 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров* выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Требования к устройству шахтных колодцев:

Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта.

Оголовок (надземная часть колодца) должен быть не менее чем на 0,7—03 м выше поверхности земли.

Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают и будку.

По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев (каптажей) является подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца (каптажа) ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами.

Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец (каптаж). Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санэпиднадзора РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Для защиты от замерзания электрических насосов необходимо предусмотреть их обогрев.

Чистка колодца (каптажа) должна производиться по первому требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка с последующим составлением акта.

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты: хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

В случае, если при санитарном обследовании не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или чистка, промывка и профилактическая дезинфекция колодца (каптажа) не привела к стойкому улучшению качества воды, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими реагентами.

Чистка, дезинфекция и промывка, водозаборных сооружений производится за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.

Контроль за эффективностью обеззараживания воды в колодце (каптаже) проводится центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленные им сроки. Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют плановый или выборочный контроль за качеством воды колодцев и каптажей общественного пользования, а также контроль по разовым заявкам от садово-огороднических товариществ или частных владельцев на хозяйственно-договорной основе.

При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м.

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения:

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84) при использовании защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах;

- границы второго  пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим  время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут, составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. На устья скважин установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

- населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей – 30 м;

- от водонапорной башни -10 м;

- от остальных помещений – не менее 15 м.

Должно предусматриваться также:

- выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

- регулирование бурения новых скважин;

- подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсическими веществами и т.д.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения  в данном проекте не производится.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

Эти мероприятии и зоны санитарной охраны, должны быть выделены на местности (зона 1-го пояса) и соблюдаться для каждого конкретного источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м – в мокрых грунтах. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН.  В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Противопожарные  мероприятия:

Количество одновременных пожаров в сельском поселении  определено по табл. 5 СНиП 02.04.02-84 и при численности населения до 1-й тысячи человек составляет 1 расчётный пожар.

Наружное пожаротушение зданий  предусматривается водой из открытых пожарных водоёмов и рек с помощью пожарных машин и мотопомп. Частично вода на наружное пожаротушение храниться в пожарных водоемах, резервуарах и в водонапорных башнях.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов. Хранение воды на внутреннее пожаротушение предусмотрено в баке водонапорной башни.

Проектное решение по водоснабжению населенных пунктов  сельского поселения Карымкары:

1) Единая система водоснабжения  с закольцовкой всех магистральных водоводов – к расчетному сроку;

2) Строительство единых водозаборных узлов с резервуарами чистой воды (РЧВ), функции которых могут выполнять башни Рожновского,  станциями обезжелезивания и другими блоками очистки воды (необходимость определить на стадии РП по результатам химического и бактериологического анализов воды) – к расчетному сроку;

3) Предусмотреть установку пожарных гидрантов на уличной сети (как минимум, через каждые 150 метров) – первая очередь и расчетный срок;

4) В качестве материала труб водопроводной сети необходимо отдавать предпочтение полиэтилену;

5) Насосное оборудование на проектируемых станциях второго подъема предусмотреть с устройствами, регулирующими частоту вращения рабочих колес, что обеспечить экономию электроэнергии, ресурса самого силового оборудования и обеспечит гарантированный стабильный напор в сети;

6) Применять бестраншейный способ укладки водопроводных труб из ПНД, что значительно сократит капитальные затраты на устройство сетей;

7) Предусмотреть установку задвижек с высоким шпинделем, обеспечив этим возможность отключения аварийных участков без предварительной откачки воды из колодцев;

8) Предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах существующих водоемов, для возможности подъезда пожарных машин – первая очередь;

9) Существующие водозаборные скважины и водонапорные башни (при разработке проекта реконструкции) предусмотреть как резервные;

10) Провести организационную работу по установке счетчиков воды у водопотребителей, что позволит уменьшить водопотребление как результат экономической заинтересованности.

Актуальным остается вопрос водоснабжения проектируемой дачной застройки, учитывая сезонность использования воды и связанные с этим проблемы в эксплуатации сетей и сооружений. Настоящим проектом рекомендуется строительство собственных сетей и водозаборов для проектируемой дачной застройки – первая очередь и расчетный срок.

Что касается инвестиционных производственных площадок, настоящим проектом рассматривается вариант строительства также собственных водозаборов, без использования городских сетей. Однако, на следующих стадиях проектирования может быть доказана целесообразность подсоединения проектируемых предприятий к сетям водоснабжения.

Противопожарное водоснабжение предлагается, кроме того, из открытых пожарных водоемов (в соответствии с п. 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84*).

- Водозабор, схема водоснабжения:  Артскважины, далее насосная станция, РЧB. далее разводящий водопровод 160-50 мм., развод по потребителям.

- Контроль качества питьевой воды.

- Устройство ограждений у насосной станции с установкой предупредительных знаков.

- Текущий ремонт павильонов водонасосных станций.

- Обеззараживание (методом хлорирования) системы водоснабжения.

- Установка водомеров на скважинах, подающих воду  потребителям по разводящей сети.

- Замена насосов, установка АПЧ.

- Строительство разводящей, закольцованной сети из ПНД труб без траншейной укладки.

- Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. Установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Устанавливаются они на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

- Необходимо выполнить обустройство существующих и проектируемых колодцев: поправить срубы, закрыть колодцы крышками, сделать планировку грунта вокруг колодцев и подходы к ним.

- Сельскохозяйственные предприятия, объекты животноводства, зоны отдыха намечается обеспечивать водой за счет подземных вод. Бурение новых скважин для проектируемых ферм.

Разработать проекты зон санитарной охраны поверхностных водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Вынести на местности зону ЗСО 1-го пояса – зона строгого режима.

- Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществить водой из водопровода.

- Выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта.

- Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей.

- Инвестиционные площадки учтены частично из-за отсутствия данных о предполагаемом производстве в непредвиденных расходах в размере 10% от общего водопотребления.

- Проектируемые сети водопровода нанесены условно. При рабочем проектировании возможно изменение трассы исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

Для нормальной работы системы водоснабжения сельского поселения   планируется:

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений;

- лабораторный контроль химико-бактериологических показателей качества питьевой воды, согласно программы производственного контроля (артезианские скважины резервуары чистой воды, внутренняя сеть) 2014-2020 г.г.;

- восстановление ограждения зоны строгого режима артезианских скважин (1 пояс) 2016-2017 г.г.

На І этап строительства расчетное водопотребление по сельскому поселению Карымкары   0,4353 тыс. м.3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектной документации на строительство артскважины п. Карымкары;

- Строительство артскважины п. Карымкры производительностью 200-400 м3/сут.;

- Строительство водопроводных очистных сооружений ВОС (блочного типа);

- Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ и насосной станции в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

-Строительство водопроводных сетей (в существующей и перспективной застройке);

На ІI этап строительства расчетное водопотребление по сельскому поселению Карымкары составит 0,4778 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектной документации на строительство артскважины п. Горнореченск;

- Строительство артскважины п. Горнореченск производительностью 85  м3/сут.;

- Строительство водопроводных очистных сооружений ВОС (блочного типа) п. Горнореченск;

- Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ и насосной станции в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

- Строительство водопроводных сетей (в существующей и перспективной застройке) п. Горнореченск;

- Строительство водопроводных сетей (в перспективной застройке) п. Карымкары;

На расчетный срок водопотребление по сельскому поселению Карымкары составит 0,5322 тыс. м3/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство водопроводных сетей (в перспективной застройке) п. Карымкары;

- Строительство водопроводных сетей (в существующей и перспективной застройке) п. Горнореченск;

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Система водоотведения в п. Карымкары, п. Горнореченск отсутствует.

Хозяйственно-бытовые стоки выливаются на рельеф без предварительной очистки, что запрещено СанПиН 4630-88 "Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

Для предупреждения эпидемиологических ситуаций требуется разработка и строительство системы водоотведения.

Владельцам домов приходится самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением, очисткой, утилизацией бытовых сточных вод. Вывоз сточных вод из накопителей (выгребных ям) обычно осуществляется ассенизационной автоцистерной на очистные сооружения. Значительная часть домовладений оборудована только люфт-клозетами, Полноценная система ливневой канализации также отсутствует.

Населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Нормы и объёмы водоотведения:

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и согласно СНиП II-32-74, с учетом понижающих коэффициентов:

- Принимаем количество бытовых сточных вод и вод близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в сельских населенных пунктах 50% от водопотребления (разницу списываем на безвозвратные потери).

- В населенных пунктах имеющих централизованную канализацию 100%.

- От объектов животноводства приняты по расходу воды с коэффициентом 30% (разницу списываем на безвозвратные потери).

Сети бытовой канализации:

Для отвода бытовых сточных вод от зданий  запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 539-80 диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001.

При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63-75-90-110 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора.

Проектируемые сети канализации нанесены условно. При рабочем проектировании возможно изменение трассы исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

Санитарно-защитные зоны:

Ориентировочный размер СЗЗ  у ОСК  мощностью до 1500 м3/сут  равен 200 метров, у септика – 8 м, у КНС - 15 м в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Система и схема канализации:

Проектом предусматривается строительство канализации во всех перспективных населенных пунктах, а также в пунктах ограниченного развития с вывозом на близ лежащие очистные сооружения. Это позволит сократить количество выпусков в водоемы района и на рельеф. Очистка от жилых и  промышленных зданий принята полная биологическая с последующим выпуском в близлежащие водоемы.

Выводы:

- 1. Централизованная система канализации в населенных пунктах отсутствует, Население индивидуальной жилой застройки пользуется выгребами  и септиками.

- 2. Территории существующей и проектируемой застройки сельского поселения необходимо подключить к централизованной системе хоз-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

4.2. Анализ существующих проблем

1. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

2. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от сельского поселения Карымкары представлены в таблице.

Суммарный расчет расходов сточных вод по  сельскому поселению Карымкары

| № п/п | Наименование водопотребителей |
| --- | --- |
|  |  | Водоотведение |
|  |  | Существ. состояние 2014 год | I этап 2018 год | 2 этап 2023 год | Расчетный срок, 2028год |
| 1 | Население | - | 0,26 | 0,28 | 0,3 |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | - | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
|  | Итого | - | 0,38 | 0,41 | 0,43 |
|  | Неучтенные расходы 10% | - | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Всего | - | 0,41 | 0,45 | 0,47 |

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности.

Общее расчетное водоотведение по  сельскому поселению составит:

- на III этап строительства – 0,47 тыс. м./сутки.

На территории сельского поселения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования,  а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- для отвода бытовых сточных вод от зданий  запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 539-80 диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63-75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора;

- при выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- общественная и усадебная застройка проектируется с централизованным водоснабжением, в поселении подключена к существующим очистным сооружениям биологической очистки;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

На первый этап предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- Установка септиков у всех жилых помещений п. Карымкары;

- Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Карымкары;

- Строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Карымкары.

На второй период предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Установка септиков у всех жилых помещений п. Горнореченск.

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению составит 0,47 тыс. м./сут. Для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

- Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Горнореченск;

-  Строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Горнореченск.

Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации. На всех автотранспортных предприятиях следует построить системы оборотного водоснабжения с локальными очистными сооружениями для мойки автотранспорта.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

  - 5.1.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

- Водозабор: Артскважина, далее насосная станция, РЧB. далее разводящий водопровод 160-50 мм., развод по потребителям.

- Контроль качества питьевой воды.

- Устройство ограждений у насосной станции с установкой предупредительных знаков.

- Текущий ремонт павильонов водонасосных станций.

- Обеззараживание (методом хлорирования) системы водоснабжения.

- Установка водомеров на скважинах, подающих воду  потребителям по разводящей сети.

- Замена насосов, установка АПЧ.

- Строительство разводящей, закольцованной сети из ПНД труб без траншейной укладки.

- Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. Установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Устанавливаются они на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

- Необходимо выполнить обустройство существующих и проектируемых колодцев: поправить срубы, закрыть колодцы крышками, сделать планировку грунта вокруг колодцев и подходы к ним.

- Сельскохозяйственные предприятия, объекты животноводства, зоны отдыха намечается обеспечивать водой за счет подземных вод. Бурение новых скважин для проектируемых ферм.

Разработать проекты зон санитарной охраны поверхностных водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Вынести на местности зону ЗСО 1-го пояса – зона строгого режима.

- Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществить водой из близлежащих  речек, ручьев без названия и шахтных колодцев.

- Выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта.

- Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей.

- Инвестиционные площадки учтены частично из-за отсутствия данных о предполагаемом производстве в непредвиденных расходах в размере 10% от общего водопотребления.

- Проектируемые сети водопровода нанесены условно. При рабочем проектировании возможно изменение трассы исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

Для нормальной работы системы водоснабжения сельского поселения   планируется:

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений;

- лабораторный контроль химико-бактериологических показателей качества питьевой воды, согласно программы производственного контроля (артезианские скважины резервуары чистой воды, внутренняя сеть) 2014-2020 г.г.;

- восстановление ограждения зоны строгого режима артезианских скважин (1 пояс) 2016-2017 г.г.

Актуальным остается вопрос водоснабжения проектируемой дачной застройки, учитывая сезонность использования воды и связанные с этим проблемы в эксплуатации сетей и сооружений. Настоящим проектом рекомендуется строительство собственных сетей и водозаборов для проектируемой дачной застройки – первая очередь и расчетный срок.

Что касается инвестиционных производственных площадок, настоящим проектом рассматривается вариант строительства также собственных водозаборов, без использования сельских сетей. Однако, на следующих стадиях проектирования может быть доказана целесообразность подсоединения проектируемых предприятий к сетям водоснабжения.

Противопожарное водоснабжение предлагается, кроме того, из открытых пожарных водоемов (в соответствии с п. 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84*).

На І этап строительства расчетное водопотребление по сельскому поселению 435.3  м.3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектной документации на строительство артскважины п. Карымкары;

- Строительство артскважины п. Карымкры производительностью 200-400 м3/сут.;

- Строительство водопроводных очистных сооружений ВОС (блочного типа);

- Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ и насосной станции в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

- Строительство водопроводных сетей (в существующей и перспективной застройке).

На ІI этап строительства расчетное водопотребление по  поселению  составит 477,8 м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектной документации на строительство артскважины п. Горнореченск;

- Строительство артскважины п. Горнореченск производительностью 85  м3/сут.;

- Строительство водопроводных очистных сооружений ВОС (блочного типа) п. Горнореченск;

- Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ и насосной станции в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

- Строительство водопроводных сетей (в существующей и перспективной застройке) п. Горнореченск;

- Строительство водопроводных сетей (в перспективной застройке) п. Карымкары;

На расчетный срок водопотребление  составит 532.2 м3/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство водопроводных сетей (в перспективной застройке) п. Карымкары;

- Строительство водопроводных сетей (в существующей и перспективной застройке) п. Горнореченск;

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Протяженность канализационных сетей из труб ПНД составит 4,0 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- Для отвода бытовых сточных вод от зданий  запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 539-80 диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63-75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора;

- При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- Общественная и усадебная застройка проектируется с централизованным водоснабжением. Населенные пункты подключаются к существующим очистным сооружениям биологической очистки;

- Утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- Строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 м./сут. для индивидуальных систем водоотведения на территориях садово-дачных товариществ;

- Согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

На первый этап предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- Установка септиков у всех жилых помещений п. Карымкары;

- Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Карымкары;

- Строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Карымкары.

- На второй период предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Установка септиков у всех жилых помещений п. Горнореченск.

На расчетный срок водоотведение по  сельскому поселению составит 0,506 тыс. м./сут. Для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

- Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Горнореченск;

- Строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Горнореченск.

Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации. На всех автотранспортных предприятиях следует построить системы оборотного водоснабжения с локальными очистными сооружениями для мойки автотранспорта.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учѐтом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведѐнным в программе с учѐтом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2014 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2014 – 4,8%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).

Всего инвестиций на 2014-2028 годы необходимо 133204,0 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 40104,0 тыс.руб., для строительства системы водоотведения 93100,0 тыс.руб. (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

|  | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| Год | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| 2014 | 3050,0 | 1800,0 | 4850,0 |
| 2015 | 4256,0 | 1800,0 | 6056,0 |
| 2016 | 4376,0 | 1850,0 | 6226,0 |
| 2017 | 3000,0 | 7800,0 | 10800,0 |
| 2018 | 3120,0 | 7800,0 | 10920,0 |
| 2019 | 1050,0 | 12000,0 | 13050,0 |
| 2020 | 2006,0 | 12000,0 | 14006,0 |
| 2021 | 2006,0 | 12000,0 | 14006,0 |
| 2022 | 3620,0 | 12000,0 | 15620,0 |
| 2023 | 3620,0 | 12000,0 | 15620,0 |
| Итого 2014-2023гг | 30104,0 | 81050,0 | 111154,0 |
| 2024-2028гг | 10000,0 | 12050,0 | 22050,0 |
| Всего по проекту | 40104,0 | 93100,0 | 133204,0 |

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 133204,0 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 40104,0 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение – 93100,0 тыс. рублей.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2028 годах составляет:

- всего – 133204,0 тыс. рублей.

- бюджет округа – 113223,0 тыс. рублей.

- месный бюджет – 19981,0 тыс. рублей.

7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Тв.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

где:   ФПв– финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Q- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Тк) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

где: ФПк– финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Q- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3/час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит:

40104,0 тыс. руб./532,2 м3/сут./24 ч = 1808,3  руб./ м3/час;

- к сетям водоотведения составит:

93100,0 тыс. руб./470 м3/сут./24 ч =  4754,0  руб./ м3/час.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

- 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

-  будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов сельского поселения Карымкары в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2028 г.г. согласно техническому заданию.

Приложение 1.

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Карымкары, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2014-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Разработка проектной документации на строительство артскважины п. Карымкары | ед | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство артскважины п. Карымкры производительностью 200-400 м3/сут | ед | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 3 | Строительство водопроводных очистных сооружений ВОС (блочного типа) | ед | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 4 | Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ и насосной станции в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» | ед | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 2 |  |  | 1 |  | 1 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей (в существующей и перспективной застройке) | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Водоотведение |
| 1 | Установка септиков у всех жилых помещений п. Карымкары | ед | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Карымкары | ед | Сохранение санитарно- благополучия населения, подключение новых абонентов | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Карымкары | ед | Сохранение санитарно- благополучия населения, подключение новых абонентов | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,5 |

Продолжение приложения 1.

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Карымкары, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

2 этап 2019-2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Разработка проектной документации на строительство артскважины п. Горнореченск | ед | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство артскважины п. Горнореченск производительностью 85 м3/сут | ед | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 3 | Строительство водопроводных очистных сооружений ВОС (блочного типа) п. Горнореченск | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 4 | Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ и насосной станции в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» | ед | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 2 |  |  |  | 1 | 1 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей (в существующей и перспективной застройке) п. Горнореченск | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 5,0 |  |  |  | 2,5 | 2,5 |
| 6 | Строительство водопроводных сетей (в перспективной застройке) п. Карымкары | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Водоотведение |
| 1 | Установка септиков у всех жилых помещений п. Горнореченск | ед | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Приложение 2.

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения  Карымкары, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

1 этап 2014-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Разработка проектной документации на строительство артскважины п. Карымкары | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство артскважины п. Карымкры производительностью 200-400 м3/сут | 2500,0 |  | 1250,0 | 1250,0 |  |  |
| 3 | Строительство водопроводных очистных сооружений ВОС (блочного типа) | 12,0 |  | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 4 | Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ и насосной станции в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» | 240,0 |  |  | 120,0 |  | 120,0 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей (в существующей и перспективной застройке) | 15000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | Итого по водоснабжению: | 17802,0 | 3050,0 | 4256,0 | 4376,0 | 3000,0 | 3120,0 |
| Водоотведение |
| 1 | Установка септиков у всех жилых помещений п. Карымкары | 9000,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| 2 | Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Карымкары | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 3 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Карымкары | 12000,0 |  |  |  | 6000,0 | 6000,0 |
|  | Итого по водоотведению: | 21050,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1850,0 | 7800,0 | 7800,0 |

Продолжение приложения 2.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Карымкары, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

2 этап 2018-2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Разработка проектной документации на строительство артскважины п. Горнореченск | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство артскважины п. Горнореченск производительностью 85 м3/сут | 2000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| 3 | Строительство водопроводных очистных сооружений ВОС (блочного типа) п. Горнореченск | 12,0 |  | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 4 | Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ и насосной станции в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» | 240,0 |  |  |  | 120,0 | 120,0 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей (в существующей и перспективной застройке) п. Горнореченск | 5000,0 |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 |
| 6 | Строительство водопроводных сетей (в перспективной застройке) п. Карымкары | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Итого по водоснабжению: | 12302,0 | 1050,0 | 2006,0 | 2006,0 | 3620,0 | 3620,0 |
| Водоотведение |
| 1 | Установка септиков у всех жилых помещений п. Горнореченск | 60000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  | Итого по водоотведению: | 60000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |

Приложение 3.

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Карымкары, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план и финансовый план)

3 этап 2023-2028 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация 3 этап 2022-2027 | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) 3 этап 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопроводных сетей (в перспективной застройке) п. Карымкары | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 5,0 | 5,0 | 5000,0 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей (в существующей и перспективной застройке) п. Горнореченск | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 5,0 | 5,0 | 5000,0 |
| Итого по водоснабжению: |  |  | 10000,0 |
| Водоотведение |
| 1 | Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Горнореченск | ед | Повышение надежности системы водоотведения Подключение новых абонентов | 1 | 1 | 50,0 |
| 2 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки п. Горнореченск | ед | Повышение надежности системы водоотведения. Подключение новых абонентов | 1 | 1 | 12000,0 |
| Итого по водоотведению: |  |  | 12050,0 |